| 材料价格调查表 材料名称：智能照明系统. |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格及技术特征 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | SOLO系列4联8键智能面板亮白色搭配SOLO一位边框 | 个 | 6217/01-84-500 | 3288 | 以上价格含税含运费，不含现场安装费用以及辅材费用 |
| 2 | USB接口模块 | 台 | USB/S1.1 | 4361 |  |
| 3 | 远程中控 | 套 | NETX voyager | 45000 |  |
| 4 | PC电脑 | 台 |  | 4980 |  |
| 5 | KNX总线（进口） | 米 |  | 20.80 |  |
| 6 | 安装及调试费用 | 项 |  | 8800 |  |