材料价格调查表

材料名称：动力柜

| 序号 | 产 品 名 称 | 单位 | 规格及技术特征 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力柜 | 台 | 1AP1 | 24924 | 以上价格含税含运费，不含现场安装费用以及辅材费用 |
| 2 | 动力箱 | 台 | 1APds1 | 3513 |  |
| 3 | 动力箱 | 台 | 1APzs1 | 3946 |  |
| 4 | 动力箱 | 台 | 1ALwsj1 | 3183 |  |
| 5 | 动力箱 | 台 | 1APE1 | 13479 |  |
| 6 | 动力箱 | 台 | 1APE2 | 13479 |  |
| 7 | 动力箱 | 台 | 1ATEdx1 | 13545 |  |
| 8 | 动力箱 | 台 | B1ATEpsb1 | 8229 |  |
| 9 | 动力箱 | 台 | 1ALE1 | 7290 |  |
| 10 | 动力箱 | 台 | 2ALE1 | 7336 |  |
| 11 | 动力箱 | 台 | B1ALE1 | 7336 |  |
| 12 | 动力箱 | 台 | 1ATEjk1 | 13499 |  |
| 13 | 动力箱 | 台 | ALyj01 | 33011 |  |
| 14 | 动力箱 | 台 | 风机控制箱 | 1270 |  |