2026年度三坊七巷和朱紫坊街区56路视频监控服务报价单

一、技术参数：

1.摄像机要求：≥400万以上，≥1080P像素，带夜视功能。

2.提供90天云端存储功能，在突发情况或恶劣天气情况下(除断电情况),视频存储不得中断大于1分钟。

3.根据业务需求，提供视频免费推流到指定开放平台。

二、建设要求：

采取以租代建方式建设，所有监控线路不得裸露敷设，不得翻铺石板等施工。

- 三、服务时限

- 服务时间统一签约至2027.6.30

- 四、具体报价

| 服务内容 | 服务时间 | 时长 | 价格 （元/月/路） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30路视频监控 | 2026.2.1至 2027.6.30 | 17个月 |  |  |  |
| 17路视频监控 | 2026.3.1至2027.6.30 | 16个月 |  |  |  |
| 9路视频监控 | 2026.7.1至2027.6.30 | 12个月 |  |  |  |
| 监控室宽带（1000M） | 2026.2.1至 2027.6.30 | 17个月 |  |  |  |

报价单位：（盖章）

报价时间：    2026年   月   日