## Table 1
福州市三坊七巷“智慧式用电安全隐患监管服务系统”项目运维报价单
序号 | 货物名称 | 运维要求 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 含税单价/元 | 含税总价/元 | 备注
1 | 运维服务 （含福州市政务云平台的三坊七巷“智慧式用电安全隐患监管服务系统”、三坊七巷街区的750套智慧用电设备） | 1.系统运维：提供定期对部署于福州市政务云平台的福州市三坊七巷“智慧式用电安全隐患监管服务系统”进行优化升级、数据治理等服务，配合修复市网安、数据局等单位发现的安全漏洞。 2.用电安全风险评估：根据系统告警情况对三坊七巷景区用电安全风险进行评估，并按时出具隐患分析评估周报、月报、年报。 3.电话技术咨询服务：提供用电安全隐患/故障分析电话咨询，7*8小时。 4.人工提醒服务：出现线路高温时通知用户，7*24小时。 5.电气线路巡检服务：一年开展2-4次定期上门服务，对用户电气线路和用户情况巡检，帮助用户提高用电安全防范能力。 6.监控值班：投入本项目的服务人员6名，2人一组，其中必须至少3人是专业电工，持有《低压电工特种作业操作证》，懂电脑操作，专职负责监控中心值班，认真做好值班记录和告警记录，及时发现并处理报警问题，当发生严重隐患报警（温度报警）时，及时通知报警区域人员，并到现场处理。 7.隐患排查分析：提供线下漏电异常、电流过载、温度异常等隐患排查，对隐患进行分析定位，并提供整改方案。上门排查的响应时间≤4小时。 8.设备巡检维修：提供定期对部署于用户的前端智能传感设备进行设备功能及安全的检修服务。具体负责做好智慧用电现场设备的上门维修及配件更换；设备运行发生故障时，接到故障通知后4小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及管理使用意见等)报我司备案。维修所需的设备零部件或整机由运维单位提出需求，设备管理使用方核实审批后采购更换，费用由我司承担。 9.重大活动或重要会议伴随服务：三坊七巷景区有重大活动或重要会议时，运维单位每年须无偿配合我司提供不超过5次活动或会议所需智慧用电系统运行保障的伴随服务，以确保系统和设备的正常运行，协助我司活动或会议顺利完成。 | / | 年 | 1
合计
报价单位： 联系人及电话： 日期：